## Phantoms
No. (#) | Age (y) | Gender | Weight (Kg) | Height (torso to top) (cm) | Total height (m) | BMI (kg/m²) | Lung (cm) | Anteroposterior (AP) thickness (cm) | Lateral (LAT) width (cm) | Effective diameter (cm) | Size (No.of voxels) | Voxel Size (mm3)
Phantom-01 | 2.1 | Female | 12.2 | 0 | 0.86 | 16.5 | 6.8 | 0 | 0 | 7.2 | 390x336x910 | 1x1x1
Phantom-02 | 2.8 | Male | 14.1 | 0 | 0.92 | 16.7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 448x276x1004 | 1x1x1
Phantom-03 | 3.3 | Female | 13.8 | 0 | 0.93 | 16 | 7.1 | 0 | 0 | 7.7 | 378x304x1032 | 1x1x1
Phantom-04 | 3.7 | Male | 16.2 | 0 | 0.97 | 17.2 | 8.7 | 0 | 0 | 8.4 | 430x286x1066 | 1x1x1
Phantom-05 | 5 | Male | 14.75 | 0 | 1 | 14.8 | 16 | 0 | 0 | 16.8 | 512x511x190 | 0.9x0.9x3.2
Phantom-06 | 5 | Male | 10.76 | 51.8 | 0.922 | - | 11.8 | 11.6 | 17.2 | 14.1252 |  |  | roberto_5y
Phantom-07 | 5 | Female | 17.7 | 62.5 | 1.09 | 14.9 | 12.6 | 13.2 | 20.8 | 16.5699 | 350x203x1102 | 1x1x1 | Roberta_1
Phantom-08 | 6 | Male | 18.6 | 66.4 | 1.16 | 13.8 | 13.5 | 15 | 21 | 17.7482 | 403x225x1181 | 1x1x1 | Thelonius_6y_1mm
Phantom-09 | 8 | Female | 29.64 | 74 | 1.36 | 16.2 | 15.4 | 15 | 24.5 | 19.1703 | 600x243x1607 | 1x1x1 | Ertha_1
Phantom-10 | 8 | Male | 25.6 | 79.6 | 1.37 | 13.5 | 17.3 | 14.8 | 24.3 | 18.9642 | 435x252x2572 | 1x1x1 | Dizzy_1
Phantom-11 | 11 | Female | 34 | 83.3 | 1.49 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 27.1 | 20.6925 | 500x280x1560 | 1x1x1 | Billie_11y_1mm
Phantom-12 | 14 | Male | 50.38 | 91.8 | 1.68 | 17.6 | 20.2 | 17.3 | 39.2 | 26.0415 | 483x312x1726 | 1x1x1 | Louis_1
Phantom-13 | 14 | Female | 39.78 | 70.4 | 1.36 | - | 17.4 | 18 | 24.4 | 20.9571 | 250x250x690 | 1x1x1 | Lois_14y
Phantom-14 | 2.1 | Female | 12.2 | 24.2 | - | - | 6.8 | 6 | 8.7 | 7.225
Phantom-15 | 3.3 | Female | 13.8 | 28.1 | - | - | 7.1 | 6.6 | 9.1 | 7.7498
Phantom-16 | 5 | Female | 19.9 | 32 | - | - | 8.5 | 7.3 | 10.5 | 8.755
Phantom-17 | 5.2 | Female | 15.3 | 30.8 | - | - | 8.7 | 7.5 | 9.2 | 8.3066
Phantom-18 | 7.4 | Female | 24.7 | 32.4 | - | - | 8.9 | 8.5 | 11.6 | 9.9298
Phantom-19 | 9.8 | Female | 40.7 | 35 | - | - | 9.1 | 9.9 | 13.8 | 11.6885
Phantom-20 | 10 | Female | 33 | 37 | - | - | 10.5 | 9.1 | 12.1 | 10.4933
Phantom-21 | 15 | Female | 58 | 45.6 | - | - | 13.5 | 9.4 | 14.3 | 11.594
Phantom-22 | 16.8 | Female | 50.5 | 41.7 | - | - | 12.5 | 9.8 | 14 | 11.7132
Phantom-23 | 2.8 | Male | 14.1 | 22.6 | - | - | 8 | 7.1 | 9.1 | 8.038
Phantom-24 | 3.7 | Male | 16.2 | 28.4 | - | - | 8.7 | 7.2 | 9.7 | 8.357
Phantom-25 | 5 | Male | 19.9 | 32 | - | - | 9.6 | 7.5 | 10.4 | 8.8318
Phantom-26 | 5.3 | Male | 22.7 | 31.7 | - | - | 9.5 | 8 | 11 | 9.3808
Phantom-27 | 7.8 | Male | 24.4 | 33.6 | - | - | 10.2 | 8.3 | 11.6 | 9.8122
Phantom-28 | 9.6 | Male | 33.9 | 38 | - | - | 10.8 | 8.8 | 12.9 | 10.6546
Phantom-29 | 10 | Male | 33 | 37.4 | - | - | 10.5 | 9.1 | 12.3 | 10.5797
Phantom-30 | 12 | Male | 43.5 | 40.8 | - | - | 11.7 | 9 | 13.5 | 11.0227
Phantom-31 | 13.8 | Male | 67.4 | 45.8 | - | - | 15 | 10.7 | 16.1 | 13.1252
Phantom-32 | 15 | Male | 58 | 46.6 | - | - | 14.4 | 10.6 | 14.8 | 12.5252
Phantom-33 | 17.2 | Male | 86.2 | 49.7 | - | - | 16.1 | 12.2 | 17.5 | 14.6116

## NM-131I-NaI_p1
SADRs in Gy/(MBq*sec) for I131-INa_p1 biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
Phantom-06 | 0 | 2.2649e-08 | 4.1144e-08 | 3.369e-08 | 3.4926e-08 | 3.2444e-08 | 1.6576e-08 | 2.7375e-08 | 3.7917e-08 | 4.2334e-08 | 2.2949e-07 | 8.3578e-08 | 1.9088e-08 | 1.9495e-08 | 7.192e-08 | 2.5439e-08 | 1.8489e-08 | 4.9539e-08 | 1.4997e-08 |  |  | 2.1658e-08 | 1.8069e-08
Phantom-06 | 4 | 3.0617e-08 | 3.3663e-08 | 3.0885e-08 | 3.0967e-08 | 2.6719e-08 | 1.9089e-08 | 2.7389e-08 | 3.5743e-08 | 3.8884e-08 | 1.3368e-07 | 5.9796e-08 | 1.9994e-08 | 2.0009e-08 | 4.9394e-08 | 2.4226e-08 | 1.8739e-08 | 3.8912e-08 | 1.7279e-08 |  |  | 2.2977e-08 | 2.5719e-08
Phantom-06 | 23 | 3.5105e-08 | 2.9614e-08 | 2.9257e-08 | 2.8792e-08 | 2.518e-08 | 2.0367e-08 | 2.7841e-08 | 3.5525e-08 | 3.8242e-08 | 6.7361e-08 | 4.403e-08 | 2.0606e-08 | 2.0315e-08 | 3.4036e-08 | 2.4343e-08 | 1.891e-08 | 3.1844e-08 | 1.8745e-08 |  |  | 2.3743e-08 | 2.5517e-08
Phantom-06 | 47 | 4.0829e-08 | 3.2314e-08 | 3.0665e-08 | 3.0315e-08 | 2.9343e-08 | 1.8848e-08 | 2.9048e-08 | 4.073e-08 | 4.4924e-08 | 8.6985e-08 | 5.1315e-08 | 2.0441e-08 | 2.0129e-08 | 3.9107e-08 | 2.5659e-08 | 1.8917e-08 | 3.4444e-08 | 1.8159e-08 |  |  | 2.3387e-08 | 2.2882e-08
Phantom-06 | 70 | 3.4396e-08 | 3.1736e-08 | 3.1026e-08 | 3.0278e-08 | 3.2486e-08 | 1.8518e-08 | 3.1071e-08 | 4.6133e-08 | 5.2277e-08 | 4.9727e-08 | 4.5928e-08 | 2.0643e-08 | 2.0196e-08 | 3.1251e-08 | 2.7262e-08 | 1.9028e-08 | 3.1327e-08 | 1.7932e-08 |  |  | 2.3648e-08 | 2.0051e-08
Phantom-07 | 0 | 1.8118e-08 | 3.2744e-08 | 2.9671e-08 | 2.7228e-08 | 2.6017e-08 | 1.1023e-08 | 2.2943e-08 | 3.2103e-08 | 3.1257e-08 | 1.9731e-07 | 7.3225e-08 | 9.8692e-09 | 1.4264e-08 | 5.5619e-08 | 1.8638e-08 | 1.2711e-08 |  |  | 1.6815e-08 | 1.7166e-08
Phantom-07 | 4 | 2.7058e-08 | 2.5585e-08 | 2.5085e-08 | 2.3152e-08 | 2.0508e-08 | 1.2702e-08 | 2.1821e-08 | 2.7208e-08 | 2.725e-08 | 1.1353e-07 | 4.9119e-08 | 1.1396e-08 | 1.4563e-08 | 3.7646e-08 | 1.7245e-08 | 1.3064e-08 |  |  | 2.0594e-08 | 2.0315e-08
Phantom-07 | 23 | 3.1884e-08 | 2.1506e-08 | 2.2097e-08 | 2.0627e-08 | 1.8573e-08 | 1.3593e-08 | 2.118e-08 | 2.4754e-08 | 2.5709e-08 | 5.5912e-08 | 3.2962e-08 | 1.2229e-08 | 1.4766e-08 | 2.5655e-08 | 1.7073e-08 | 1.329e-08 |  |  | 2.2962e-08 | 2.2766e-08
Phantom-07 | 47 | 3.9099e-08 | 2.3909e-08 | 2.3613e-08 | 2.183e-08 | 2.2039e-08 | 1.2564e-08 | 2.2223e-08 | 2.947e-08 | 3.1104e-08 | 7.3491e-08 | 3.929e-08 | 1.1587e-08 | 1.4684e-08 | 3.0166e-08 | 1.8098e-08 | 1.3214e-08 |  |  | 2.491e-08 | 2.4664e-08
Phantom-07 | 70 | 3.0188e-08 | 2.2989e-08 | 2.2875e-08 | 2.1054e-08 | 2.4037e-08 | 1.2376e-08 | 2.2918e-08 | 3.246e-08 | 3.587e-08 | 4.1517e-08 | 3.1964e-08 | 1.1508e-08 | 1.4772e-08 | 2.4599e-08 | 1.9131e-08 | 1.3281e-08 |  |  | 2.5603e-08 | 2.7553e-08
Phantom-10 | 0 | 1.28e-08 | 1.814e-08 | 1.9442e-08 | 1.9612e-08 | 1.6269e-08 | 7.9559e-09 | 1.7017e-08 | 1.6909e-08 | 3.9632e-08 | 1.0572e-07 | 3.256e-08 | 7.5546e-09 | 1.001e-08 | 3.4921e-08 | 1.2691e-08 | 8.753e-09 |  | 7.7132e-09
Phantom-10 | 4 | 1.8805e-08 | 1.5541e-08 | 1.7102e-08 | 1.6686e-08 | 1.3387e-08 | 9.2128e-09 | 1.6012e-08 | 1.6368e-08 | 2.8546e-08 | 6.1866e-08 | 2.4832e-08 | 8.6049e-09 | 1.0367e-08 | 2.4459e-08 | 1.199e-08 | 9.1035e-09 |  | 9.1331e-09
Phantom-10 | 23 | 2.2153e-08 | 1.4308e-08 | 1.5572e-08 | 1.4816e-08 | 1.2714e-08 | 9.8786e-09 | 1.5447e-08 | 1.6705e-08 | 2.1608e-08 | 3.1637e-08 | 1.9746e-08 | 9.2017e-09 | 1.0629e-08 | 1.7402e-08 | 1.216e-08 | 9.3272e-09 |  | 9.8968e-09
Phantom-10 | 47 | 2.7309e-08 | 1.5398e-08 | 1.6367e-08 | 1.5567e-08 | 1.4885e-08 | 9.1094e-09 | 1.6218e-08 | 1.9868e-08 | 2.637e-08 | 4.0862e-08 | 2.2485e-08 | 8.7479e-09 | 1.0618e-08 | 1.977e-08 | 1.2961e-08 | 9.2376e-09 |  | 9.6815e-09
Phantom-10 | 70 | 2.2547e-08 | 1.5533e-08 | 1.6105e-08 | 1.4864e-08 | 1.6619e-08 | 8.977e-09 | 1.6707e-08 | 2.3379e-08 | 2.5892e-08 | 2.4227e-08 | 2.1395e-08 | 8.7517e-09 | 1.0802e-08 | 1.6227e-08 | 1.4054e-08 | 9.3135e-09 |  | 9.5493e-09
Phantom-09 | 0 | 1.0578e-08 | 2.0703e-08 | 2.406e-08 | 2.1402e-08 | 1.6607e-08 | 6.9183e-09 | 1.7249e-08 | 1.79e-08 | 2.0386e-08 | 1.1739e-07 | 5.2005e-08 | 6.4214e-09 | 9.1868e-09 | 3.914e-08 | 1.2399e-08 | 8.6103e-09 | 4.3726e-08 |  | 1.2766e-08 | 1.1571e-08
| 4 | 1.4187e-08 | 1.6512e-08 | 1.93e-08 | 1.7231e-08 | 1.3389e-08 | 7.9595e-09 | 1.6071e-08 | 1.7434e-08 | 1.8941e-08 | 6.8057e-08 | 3.4582e-08 | 7.2844e-09 | 9.4393e-09 | 2.6358e-08 | 1.1688e-08 | 8.8554e-09 | 2.9932e-08 |  | 1.4856e-08 | 1.4323e-08
| 23 | 1.6237e-08 | 1.4184e-08 | 1.6189e-08 | 1.457e-08 | 1.264e-08 | 8.5141e-09 | 1.5721e-08 | 1.7954e-08 | 1.8918e-08 | 3.3883e-08 | 2.2625e-08 | 7.7741e-09 | 9.6453e-09 | 1.7747e-08 | 1.181e-08 | 9.0128e-09 | 2.0333e-08 |  | 1.6521e-08 | 1.6279e-08
| 47 | 1.8686e-08 | 1.5637e-08 | 1.7737e-08 | 1.5777e-08 | 1.5113e-08 | 7.8766e-09 | 1.6988e-08 | 2.1295e-08 | 2.2734e-08 | 4.3891e-08 | 2.674e-08 | 7.3673e-09 | 9.6466e-09 | 2.0738e-08 | 1.2545e-08 | 8.9704e-09 | 2.3249e-08 |  | 1.8036e-08 | 1.8263e-08
| 70 | 1.6158e-08 | 1.521e-08 | 1.6849e-08 | 1.4858e-08 | 1.7082e-08 | 7.7702e-09 | 1.8387e-08 | 2.5529e-08 | 2.7341e-08 | 2.4565e-08 | 2.0811e-08 | 7.3491e-09 | 9.7652e-09 | 1.6495e-08 | 1.3485e-08 | 9.0452e-09 | 1.8322e-08 |  | 2.0389e-08 | 1.8693e-08
Phantom-12 | 0 | 7.7598e-09 | 1.2405e-08 | 1.7917e-08 | 1.4072e-08 | 1.0282e-08 | 4.3301e-09 | 1.3214e-08 | 1.2744e-08 | 1.6608e-08 | 9.3756e-08 | 4.1747e-08 | 5.3612e-09 | 6.5173e-09 | 2.8521e-08 | 7.3106e-09 | 4.5827e-09 | 2.7458e-08 | 5.0905e-09 |  |  | 4.8361e-09
50,38 Kg | 4 | 1.0684e-08 | 1.0334e-08 | 1.382e-08 | 1.1495e-08 | 8.5858e-09 | 5.0139e-09 | 1.169e-08 | 1.2522e-08 | 1.4794e-08 | 5.3921e-08 | 2.7041e-08 | 6.1283e-09 | 6.624e-09 | 1.8985e-08 | 7.1236e-09 | 4.7198e-09 | 1.9061e-08 | 5.971e-09 |  |  | 5.2442e-09
| 23 | 1.2415e-08 | 9.2656e-09 | 1.1019e-08 | 9.7931e-09 | 8.4909e-09 | 5.3783e-09 | 1.0762e-08 | 1.3011e-08 | 1.4327e-08 | 2.6247e-08 | 1.6914e-08 | 6.6038e-09 | 6.7408e-09 | 1.2483e-08 | 7.3155e-09 | 4.8082e-09 | 1.3145e-08 | 6.4408e-09 |  |  | 5.5679e-09
| 47 | 1.4777e-08 | 1.0039e-08 | 1.2035e-08 | 1.0385e-08 | 1.0167e-08 | 4.9664e-09 | 1.1588e-08 | 1.5618e-08 | 1.7637e-08 | 3.4239e-08 | 2.0372e-08 | 6.4925e-09 | 6.8143e-09 | 1.4533e-08 | 7.6521e-09 | 4.7808e-09 | 1.4832e-08 | 6.1132e-09 |  |  | 5.4202e-09
| 70 | 1.3078e-08 | 9.9691e-09 | 1.0771e-08 | 9.5928e-09 | 1.1864e-08 | 4.8987e-09 | 1.1862e-08 | 1.8853e-08 | 2.1058e-08 | 1.8452e-08 | 1.5316e-08 | 6.6314e-09 | 6.9699e-09 | 1.1069e-08 | 8.2701e-09 | 4.8211e-09 | 1.1449e-08 | 6.0664e-09 |  |  | 5.6038e-09
Phantom-13 | 0 | 1.0591e-08 | 2.4937e-08 | 1.863e-08 | 2.1554e-08 | 1.5912e-08 | 5.163e-09 | 2.0149e-08 | 2.0792e-08 | 2.5244e-08 | 1.5871e-07 | 5.0811e-08 | 7.7704e-09 | 8.3841e-09 | 3.4127e-08 | 1.2157e-08 | 7.6242e-09 | 3.2088e-08 |  | 1.0713e-08 | 1.0898e-08 | 7.5965e-09 | 6.4656e-09
39.78 | 4 | 1.4526e-08 | 1.8122e-08 | 1.5945e-08 | 1.6844e-08 | 1.2599e-08 | 6.038e-09 | 1.6982e-08 | 1.8711e-08 | 2.1759e-08 | 9.0385e-08 | 3.4206e-08 | 8.096e-09 | 8.3891e-09 | 2.3506e-08 | 1.0968e-08 | 7.8143e-09 | 2.3067e-08 |  | 1.2904e-08 | 1.3639e-08 | 8.1776e-09 | 1.0749e-08
| 23 | 1.6652e-08 | 1.4021e-08 | 1.4312e-08 | 1.3906e-08 | 1.1755e-08 | 6.4192e-09 | 1.5091e-08 | 1.8031e-08 | 2.0376e-08 | 4.3128e-08 | 2.3229e-08 | 8.3324e-09 | 8.4152e-09 | 1.6443e-08 | 1.0975e-08 | 7.9501e-09 | 1.7026e-08 |  | 1.4256e-08 | 1.5335e-08 | 8.4746e-09 | 1.0305e-08
| 47 | 1.9309e-08 | 1.6085e-08 | 1.5425e-08 | 1.5311e-08 | 1.4245e-08 | 5.9205e-09 | 1.6641e-08 | 2.1214e-08 | 2.4627e-08 | 5.713e-08 | 2.8217e-08 | 8.3061e-09 | 8.4822e-09 | 1.9098e-08 | 1.1933e-08 | 7.9335e-09 | 1.9305e-08 |  | 1.5212e-08 | 1.6769e-08 | 8.334e-09 | 8.9968e-09
| 70 | 1.5792e-08 | 1.4747e-08 | 1.5394e-08 | 1.436e-08 | 1.6165e-08 | 5.7884e-09 | 1.6907e-08 | 2.4221e-08 | 2.8568e-08 | 3.0521e-08 | 2.4252e-08 | 8.4048e-09 | 8.5473e-09 | 1.5872e-08 | 1.3014e-08 | 8.0108e-09 | 1.6685e-08 |  | 1.533e-08 | 1.6071e-08 | 8.5131e-09 | 7.2499e-09

## NM-131I-mIBG
SADRs in Gy/(MBq*sec) for 131I-mIBG biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
| 0 | 9.3953e-08 | 2.6848e-08 | 4.7117e-08 | 6.2757e-08 | 2.305e-08 | 4.2732e-09 | 4.086e-08 | 1.9397e-08 | 1.77e-08 | 1.8432e-08 | 2.6028e-08 | 9.5672e-09 | 9.2384e-09 | 1.5242e-08 | 1.5164e-08 | 8.7849e-09 | 3.1867e-08 | 1.0399e-08 |  |  | 8.9598e-09 | 1.1694e-08
| 3 | 1.6909e-08 | 2.9072e-08 | 3.5898e-08 | 6.4505e-08 | 2.4249e-08 | 5.821e-09 | 4.2089e-08 | 1.5145e-08 | 1.5716e-08 | 1.931e-08 | 2.5862e-08 | 8.7992e-09 | 9.3989e-09 | 1.4369e-08 | 1.6819e-08 | 8.4508e-09 | 3.0253e-08 | 5.7141e-09 |  |  | 1.0781e-08 | 1.6329e-08
| 23 | 9.5953e-09 | 2.3312e-08 | 2.7054e-08 | 5.2558e-08 | 2.1859e-08 | 7.1667e-09 | 3.5314e-08 | 1.4157e-08 | 1.4775e-08 | 1.7635e-08 | 2.2841e-08 | 9.0546e-09 | 9.5991e-09 | 1.3243e-08 | 1.549e-08 | 8.5404e-09 | 2.5538e-08 | 6.129e-09 |  |  | 1.1488e-08 | 1.8191e-08
| 45 | 9.723e-09 | 2.0363e-08 | 2.3041e-08 | 4.5283e-08 | 2.0136e-08 | 7.8465e-09 | 3.1184e-08 | 1.3865e-08 | 1.4406e-08 | 1.6649e-08 | 2.1117e-08 | 9.2391e-09 | 9.6756e-09 | 1.2712e-08 | 1.4654e-08 | 8.6169e-09 | 2.2897e-08 | 6.6677e-09 |  |  | 1.1658e-08 | 1.7458e-08
Phantom-07 | 0 | 2.4001e-07 | 3.9406e-08 | 7.9923e-08 | 9.9063e-08 | 3.648e-08 | 5.6652e-09 | 7.733e-08 | 2.723e-08 | 2.6349e-08 | 3.4816e-08 | 5.489e-08 | 7.9974e-09 | 1.4185e-08 | 2.3667e-08 | 2.4774e-08 | 1.283e-08 |  |  | 5.2846e-08 | 3.3735e-08
| 3 | 3.6255e-08 | 4.2626e-08 | 6.3024e-08 | 1.0121e-07 | 3.8296e-08 | 7.7514e-09 | 7.6403e-08 | 2.1948e-08 | 2.101e-08 | 3.5728e-08 | 5.5769e-08 | 7.4399e-09 | 1.4124e-08 | 2.3264e-08 | 2.7363e-08 | 1.2337e-08 |  |  | 1.685e-08 | 1.5883e-08
| 23 | 1.6315e-08 | 3.4481e-08 | 4.7528e-08 | 8.1958e-08 | 3.4266e-08 | 9.64e-09 | 6.2424e-08 | 2.0602e-08 | 1.9879e-08 | 3.1534e-08 | 4.7319e-08 | 8.7385e-09 | 1.4318e-08 | 2.1564e-08 | 2.3946e-08 | 1.2561e-08 |  |  | 1.5036e-08 | 1.5632e-08
| 45 | 1.6145e-08 | 3.0271e-08 | 4.0184e-08 | 7.0272e-08 | 3.1407e-08 | 1.0641e-08 | 5.4086e-08 | 2.0175e-08 | 1.9602e-08 | 2.9088e-08 | 4.2288e-08 | 9.5484e-09 | 1.4437e-08 | 2.0652e-08 | 2.2117e-08 | 1.2721e-08 |  |  | 1.5771e-08 | 1.6475e-08
Phantom-10 | 0 | 1.5363e-07 | 2.9916e-08 | 5.6433e-08 | 6.501e-08 | 2.4762e-08 | 4.0468e-09 | 5.3786e-08 | 2.0113e-08 | 2.2144e-08 | 2.2538e-08 | 3.292e-08 | 5.742e-09 | 1.0657e-08 | 1.8942e-08 | 1.7348e-08 | 8.5946e-09 |  | 1.1401e-08
| 3 | 2.3666e-08 | 3.2252e-08 | 4.4131e-08 | 6.655e-08 | 2.6055e-08 | 5.5829e-09 | 5.3553e-08 | 1.3265e-08 | 2.1136e-08 | 2.3251e-08 | 3.3072e-08 | 5.7662e-09 | 1.0195e-08 | 1.842e-08 | 1.9088e-08 | 8.3602e-09 |  | 6.007e-09
| 23 | 1.1253e-08 | 2.48e-08 | 3.319e-08 | 5.3858e-08 | 2.3404e-08 | 6.9935e-09 | 4.3765e-08 | 1.2728e-08 | 1.9079e-08 | 2.0785e-08 | 2.8472e-08 | 6.761e-09 | 1.0284e-08 | 1.6743e-08 | 1.6617e-08 | 8.6249e-09 |  | 6.7491e-09
| 45 | 1.1309e-08 | 2.1028e-08 | 2.8066e-08 | 4.6184e-08 | 2.1468e-08 | 7.7419e-09 | 3.8105e-08 | 1.2841e-08 | 1.8058e-08 | 1.9323e-08 | 2.5871e-08 | 7.3533e-09 | 1.0363e-08 | 1.587e-08 | 1.5249e-08 | 8.7925e-09 |  | 7.3258e-09
Phantom-09 | 0 | 2.4001e-07 | 3.9406e-08 | 7.9923e-08 | 9.9063e-08 | 3.648e-08 | 7.733e-08 | 2.723e-08 | 2.6349e-08 | 3.4816e-08 | 5.2846e-08 | 7.9974e-09 | 1.4185e-08 | 2.3667e-08 | 2.4774e-08 | 3.3735e-08 | 8.3484e-09 | 5.6652e-09 |  | 5.489e-08 | 1.283e-08
| 3 | 3.6255e-08 | 4.2626e-08 | 6.3024e-08 | 1.0121e-07 | 3.8296e-08 | 7.6403e-08 | 2.1948e-08 | 2.101e-08 | 3.5728e-08 | 1.685e-08 | 7.4399e-09 | 1.4124e-08 | 2.3264e-08 | 2.7363e-08 | 1.5883e-08 | 8.15e-09 | 7.7514e-09 |  | 5.5769e-08 | 1.2337e-08
| 23 | 1.6315e-08 | 3.4481e-08 | 4.7528e-08 | 8.1958e-08 | 3.4266e-08 | 6.2424e-08 | 2.0602e-08 | 1.9879e-08 | 3.1534e-08 | 1.5036e-08 | 8.7385e-09 | 1.4318e-08 | 2.1564e-08 | 2.3946e-08 | 1.5632e-08 | 8.4018e-09 | 9.64e-09 |  | 4.7319e-08 | 1.2561e-08
| 45 | 1.6145e-08 | 3.0271e-08 | 4.0184e-08 | 7.0272e-08 | 3.1407e-08 | 5.4086e-08 | 2.0175e-08 | 1.9602e-08 | 2.9088e-08 | 1.5771e-08 | 9.5484e-09 | 1.4437e-08 | 2.0652e-08 | 2.2117e-08 | 1.6475e-08 | 8.481e-09 | 1.0641e-08 |  | 4.2288e-08 | 1.2721e-08
Phantom-12 | 0 | 9.0883e-09 | 2.4519e-08 | 3.4201e-08 | 6.0393e-08 | 2.4513e-08 | 6.1463e-09 | 5.3533e-08 | 1.4539e-08 | 1.4936e-08 | 2.4147e-08 | 1.0515e-08 | 3.1298e-08 | 5.7888e-09 | 9.4393e-09 | 1.6739e-08 | 8.3484e-09 | 3.7726e-08 | 1.6633e-08 |  |  | 9.5873e-09
| 3 | 1.5274e-08 | 3.0514e-08 | 4.5779e-08 | 7.4826e-08 | 2.7337e-08 | 4.9623e-09 | 6.5858e-08 | 1.5849e-08 | 1.6143e-08 | 2.8127e-08 | 1.053e-08 | 3.7176e-08 | 4.9494e-09 | 9.3623e-09 | 1.9202e-08 | 8.15e-09 | 4.6723e-08 | 1.8684e-08 |  |  | 1.2217e-08
| 23 | 8.3589e-08 | 2.8442e-08 | 5.871e-08 | 7.3112e-08 | 2.618e-08 | 3.6418e-09 | 6.5327e-08 | 2.0374e-08 | 1.8148e-08 | 2.7984e-08 | 2.1573e-08 | 3.8037e-08 | 4.7567e-09 | 9.9384e-09 | 1.7369e-08 | 8.4018e-09 | 5.0318e-08 | 1.9712e-08 |  |  | 4.7505e-08
| 45 | 9.3278e-09 | 2.139e-08 | 2.8754e-08 | 5.1669e-08 | 2.2466e-08 | 6.7774e-09 | 4.618e-08 | 1.4059e-08 | 1.4395e-08 | 2.1893e-08 | 1.1092e-08 | 2.7949e-08 | 6.2742e-09 | 9.5069e-09 | 1.5347e-08 | 8.481e-09 | 3.2776e-08 | 1.5565e-08 |  |  | 1.0021e-08
Phantom-13 | 0 | 4.6169e-08 | 1.5082e-08 | 2.455e-08 | 3.4196e-08 | 1.2427e-08 | 1.4711e-09 | 2.8445e-08 | 8.9047e-09 | 8.2511e-09 | 1.2864e-08 | 1.6497e-08 | 3.9933e-09 | 4.3783e-09 | 9.1229e-09 | 8.2281e-09 | 5.2234e-10 | 2.0336e-08 |  | 1.5149e-08 | 2.3608e-08 | 3.5208e-09 | 6.0031e-09
| 3 | 7.8623e-09 | 1.6112e-08 | 1.9181e-08 | 3.5067e-08 | 1.2993e-08 | 2.0143e-09 | 2.8931e-08 | 7.2287e-09 | 7.4936e-09 | 1.3197e-08 | 1.6349e-08 | 3.6237e-09 | 4.2885e-09 | 8.6395e-09 | 8.9822e-09 | 4.6942e-10 | 1.9405e-08 |  | 4.8229e-09 | 5.6446e-09 | 4.2215e-09 | 8.5276e-09
| 23 | 4.2811e-09 | 1.2614e-08 | 1.4423e-08 | 2.8325e-08 | 1.1564e-08 | 2.4395e-09 | 2.3644e-08 | 6.6096e-09 | 6.8858e-09 | 1.12e-08 | 1.3721e-08 | 3.6977e-09 | 4.2512e-09 | 7.6018e-09 | 8.0716e-09 | 4.607e-10 | 1.5857e-08 |  | 4.239e-09 | 4.2986e-09 | 4.4697e-09 | 9.3608e-09
| 45 | 4.3713e-09 | 1.0789e-08 | 1.2195e-08 | 2.4235e-08 | 1.053e-08 | 2.6303e-09 | 2.0372e-08 | 6.3733e-09 | 6.6126e-09 | 1.0057e-08 | 1.2225e-08 | 3.7595e-09 | 4.2184e-09 | 7.074e-09 | 7.4817e-09 | 4.6041e-10 | 1.3814e-08 |  | 4.5267e-09 | 4.5292e-09 | 4.4712e-09 | 8.7555e-09

## NM-131I-NaI_p2
SADRs in Gy/(MBq*sec) for 131I-NaI_p2 biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
| 0 | 2.1023e-08 | 4.3195e-08 | 7.7234e-08 | 4.0276e-08 | 3.2845e-08 | 1.2276e-08 | 3.2978e-08 | 5.7317e-08 | 6.8086e-08 | 2.8489e-07 | 1.1042e-07 | 1.8219e-08 | 1.8483e-08 | 9.1722e-08 | 2.3104e-08 | 1.8679e-08 | 6.6057e-08 | 1.2514e-08 |  |  | 1.7855e-08 | 1.2779e-08
| 3.6 | 6.4012e-08 | 3.3567e-08 | 4.121e-08 | 3.1098e-08 | 3.0846e-08 | 1.8076e-08 | 2.7951e-08 | 3.8213e-08 | 4.0653e-08 | 1.0288e-07 | 5.391e-08 | 2.0594e-08 | 2.0128e-08 | 4.3891e-08 | 2.5927e-08 | 1.8917e-08 | 3.8554e-08 | 1.9241e-08 |  |  | 2.2813e-08 | 1.7458e-08
| 21 | 4.3464e-08 | 3.2892e-08 | 3.5746e-08 | 2.9767e-08 | 3.5604e-08 | 1.9439e-08 | 2.7915e-08 | 3.4085e-08 | 3.6378e-08 | 4.0396e-08 | 3.7792e-08 | 2.1032e-08 | 2.0797e-08 | 2.9094e-08 | 2.9428e-08 | 1.8872e-08 | 3.185e-08 | 1.8742e-08 |  |  | 2.5138e-08 | 2.0584e-08
| 41.7 | 2.1028e-08 | 4.323e-08 | 7.7268e-08 | 4.0273e-08 | 3.2854e-08 | 1.2282e-08 | 3.2951e-08 | 5.7301e-08 | 6.8101e-08 | 2.8484e-07 | 1.1052e-07 | 1.8222e-08 | 1.848e-08 | 9.1697e-08 | 2.3062e-08 | 1.8678e-08 | 6.5915e-08 | 1.2377e-08 |  |  | 1.7782e-08 | 1.2803e-08
| 67 | 2.7059e-08 | 3.8977e-08 | 3.36e-08 | 3.2214e-08 | 4.9024e-08 | 1.7665e-08 | 2.9674e-08 | 3.9236e-08 | 4.4236e-08 | 4.2483e-08 | 4.1551e-08 | 2.0891e-08 | 2.1069e-08 | 3.0277e-08 | 3.5431e-08 | 1.8743e-08 | 3.2533e-08 | 1.6059e-08 |  |  | 2.6952e-08 | 2.2283e-08
Phantom-07 | 0 | 1.5235e-08 | 3.5341e-08 | 6.3274e-08 | 3.2379e-08 | 2.7124e-08 | 8.1339e-09 | 3.2587e-08 | 4.8717e-08 | 5.1483e-08 | 2.4738e-07 | 9.4535e-08 | 7.975e-09 | 1.408e-08 | 7.0298e-08 | 1.7288e-08 | 1.2469e-08 |  |  | 1.9415e-08 | 2.2773e-08
| 3.6 | 6.8854e-08 | 2.523e-08 | 3.1701e-08 | 2.3002e-08 | 2.3388e-08 | 1.2106e-08 | 2.3e-08 | 2.7793e-08 | 2.8599e-08 | 8.7257e-08 | 4.2277e-08 | 1.1415e-08 | 1.4694e-08 | 3.3412e-08 | 1.8389e-08 | 1.3228e-08 |  |  | 2.8462e-08 | 2.4845e-08
| 21 | 4.278e-08 | 2.3861e-08 | 2.6146e-08 | 2.1194e-08 | 2.6362e-08 | 1.3031e-08 | 2.1592e-08 | 2.2868e-08 | 2.4119e-08 | 3.2932e-08 | 2.6288e-08 | 1.1832e-08 | 1.4924e-08 | 2.2547e-08 | 2.0662e-08 | 1.3351e-08 |  |  | 2.4276e-08 | 2.3091e-08
| 41.7 | 2.3423e-08 | 2.7527e-08 | 2.6319e-08 | 2.2592e-08 | 3.3556e-08 | 1.1988e-08 | 2.2356e-08 | 2.7068e-08 | 2.9469e-08 | 3.9787e-08 | 2.9815e-08 | 1.0907e-08 | 1.489e-08 | 2.5541e-08 | 2.3561e-08 | 1.3227e-08 |  |  | 2.1751e-08 | 2.3205e-08
| 67 | 2.4485e-08 | 3.1734e-08 | 2.7209e-08 | 2.5056e-08 | 4.0503e-08 | 1.29e-08 | 2.4367e-08 | 3.009e-08 | 3.2969e-08 | 3.928e-08 | 3.1613e-08 | 1.1753e-08 | 1.6408e-08 | 2.7676e-08 | 2.7504e-08 | 1.4549e-08 |  |  | 2.3741e-08 | 2.5645e-08
Phantom-10 | 0 | 1.2745e-08 | 1.8115e-08 | 4.3285e-08 | 2.2937e-08 | 1.6143e-08 | 5.8169e-09 | 2.3757e-08 | 2.8148e-08 | 5.8726e-08 | 1.3243e-07 | 4.4383e-08 | 6.231e-09 | 1.0074e-08 | 4.4042e-08 | 1.1287e-08 | 8.4918e-09 |  | 6.3685e-09
| 3.6 | 4.5701e-08 | 1.5973e-08 | 2.2093e-08 | 1.637e-08 | 1.5714e-08 | 8.7732e-09 | 1.6509e-08 | 1.8313e-08 | 2.6435e-08 | 4.7957e-08 | 2.3031e-08 | 8.5577e-09 | 1.0609e-08 | 2.1993e-08 | 1.3195e-08 | 9.2112e-09 |  | 1.0081e-08
| 21 | 2.9035e-08 | 1.6631e-08 | 1.8636e-08 | 1.4996e-08 | 1.8531e-08 | 9.4595e-09 | 1.5398e-08 | 1.6045e-08 | 1.8337e-08 | 1.9384e-08 | 1.7407e-08 | 8.9534e-09 | 1.0778e-08 | 1.5439e-08 | 1.5417e-08 | 9.365e-09 |  | 9.7355e-09
| 41.7 | 1.7423e-08 | 1.8922e-08 | 1.8538e-08 | 1.582e-08 | 2.3476e-08 | 8.681e-09 | 1.6066e-08 | 1.8843e-08 | 2.2227e-08 | 2.2947e-08 | 1.943e-08 | 8.3667e-09 | 1.0779e-08 | 1.6778e-08 | 1.7847e-08 | 9.2584e-09 |  | 8.6842e-09
| 67 | 1.6756e-08 | 1.9946e-08 | 1.7382e-08 | 1.5872e-08 | 2.5829e-08 | 8.4795e-09 | 1.5879e-08 | 1.9171e-08 | 2.1905e-08 | 2.0729e-08 | 1.9073e-08 | 8.2254e-09 | 1.0801e-08 | 1.6349e-08 | 1.916e-08 | 9.249e-09 |  | 8.5551e-09
Phantom-09 | 0 | 9.9565e-09 | 2.206e-08 | 5.0709e-08 | 2.616e-08 | 1.6922e-08 | 5.1038e-09 | 2.4996e-08 | 3.0726e-08 | 3.5488e-08 | 1.4712e-07 | 6.781e-08 | 5.209e-09 | 8.9202e-09 | 5.0135e-08 | 1.116e-08 | 8.5387e-09 | 6.0262e-08 |  | 1.7578e-08 | 1.4284e-08
| 3.6 | 2.8286e-08 | 1.6525e-08 | 2.4257e-08 | 1.6715e-08 | 1.6059e-08 | 7.5901e-09 | 1.6726e-08 | 1.9141e-08 | 2.0056e-08 | 5.2558e-08 | 2.9902e-08 | 7.2024e-09 | 9.7275e-09 | 2.3592e-08 | 1.2779e-08 | 8.9377e-09 | 2.8062e-08 |  | 1.7641e-08 | 2.1976e-08
| 21 | 1.9672e-08 | 1.6062e-08 | 1.9277e-08 | 1.4509e-08 | 1.9061e-08 | 8.1851e-09 | 1.5688e-08 | 1.7325e-08 | 1.7988e-08 | 2.0306e-08 | 1.814e-08 | 7.5706e-09 | 9.9482e-09 | 1.5743e-08 | 1.4689e-08 | 9.0058e-09 | 1.852e-08 |  | 1.6534e-08 | 1.7763e-08
| 41.7 | 1.3228e-08 | 1.8487e-08 | 1.9681e-08 | 1.5667e-08 | 2.4576e-08 | 7.5477e-09 | 1.7327e-08 | 2.0814e-08 | 2.2294e-08 | 2.3762e-08 | 1.9988e-08 | 7.0878e-09 | 9.9964e-09 | 1.7525e-08 | 1.6984e-08 | 8.9348e-09 | 1.9779e-08 |  | 1.7059e-08 | 1.5439e-08
| 67 | 1.2792e-08 | 1.9405e-08 | 1.8506e-08 | 1.5705e-08 | 2.7171e-08 | 7.3909e-09 | 1.7284e-08 | 2.1241e-08 | 2.2774e-08 | 2.1128e-08 | 1.8969e-08 | 6.9808e-09 | 1.0083e-08 | 1.7126e-08 | 1.815e-08 | 8.9237e-09 | 1.8723e-08 |  | 1.719e-08 | 1.5374e-08
Phantom-12 | 0 | 7.6251e-09 | 1.1713e-08 | 3.3558e-08 | 1.5662e-08 | 9.2123e-09 | 2.9098e-09 | 1.6532e-08 | 2.0354e-08 | 2.6522e-08 | 1.0859e-07 | 5.0085e-08 | 4.53e-09 | 6.1026e-09 | 3.3326e-08 | 5.8583e-09 | 4.1504e-09 | 3.3863e-08 | 3.7203e-09 |  |  | 3.4804e-09
50,38 Kg | 3.6 | 2.2555e-08 | 1.0515e-08 | 1.6976e-08 | 1.1146e-08 | 1.0766e-08 | 4.7779e-09 | 1.1546e-08 | 1.3962e-08 | 1.5581e-08 | 4.1216e-08 | 2.2789e-08 | 6.4862e-09 | 6.824e-09 | 1.6753e-08 | 7.7611e-09 | 4.7571e-09 | 1.7847e-08 | 6.0871e-09 |  |  | 5.3682e-09
| 21 | 1.5312e-08 | 1.0677e-08 | 1.297e-08 | 9.6855e-09 | 1.3433e-08 | 5.157e-09 | 1.0261e-08 | 1.2475e-08 | 1.3288e-08 | 1.4829e-08 | 1.2705e-08 | 6.5377e-09 | 6.9377e-09 | 1.0771e-08 | 9.0487e-09 | 4.8082e-09 | 1.2198e-08 | 6.2327e-09 |  |  | 6.0085e-09
| 41.7 | 1.0363e-08 | 1.2167e-08 | 1.2991e-08 | 1.0137e-08 | 1.7437e-08 | 4.7467e-09 | 1.0979e-08 | 1.505e-08 | 1.6759e-08 | 1.7318e-08 | 1.4207e-08 | 6.192e-09 | 7.065e-09 | 1.1791e-08 | 1.0265e-08 | 4.7725e-09 | 1.2814e-08 | 5.6516e-09 |  |  | 6.2396e-09
| 67 | 1.0087e-08 | 1.2788e-08 | 1.2018e-08 | 1.0059e-08 | 1.9397e-08 | 4.6399e-09 | 1.0893e-08 | 1.5385e-08 | 1.7106e-08 | 1.5008e-08 | 1.3302e-08 | 6.1324e-09 | 7.1329e-09 | 1.138e-08 | 1.0918e-08 | 4.7674e-09 | 1.2229e-08 | 5.5073e-09 |  |  | 6.3501e-09
Phantom-13 | 0 | 8.9591e-09 | 2.8029e-08 | 4.1488e-08 | 2.642e-08 | 1.6318e-08 | 3.8019e-09 | 2.7195e-08 | 3.2904e-08 | 4.1492e-08 | 1.9865e-07 | 6.8867e-08 | 7.499e-09 | 8.3186e-09 | 4.419e-08 | 1.1329e-08 | 7.6635e-09 | 4.4221e-08 |  | 1.1639e-08 | 1.1292e-08 | 6.2313e-09 | 4.233e-09
39.78 | 3.6 | 3.1031e-08 | 1.735e-08 | 2.0987e-08 | 1.6331e-08 | 1.5155e-08 | 5.6016e-09 | 1.672e-08 | 1.9613e-08 | 2.2168e-08 | 6.8413e-08 | 3.0093e-08 | 8.3761e-09 | 8.5541e-09 | 2.1493e-08 | 1.2257e-08 | 7.9308e-09 | 2.2111e-08 |  | 1.7546e-08 | 2.1587e-08 | 8.0289e-09 | 5.7485e-09
| 21 | 2.0808e-08 | 1.5105e-08 | 1.7556e-08 | 1.3968e-08 | 1.7979e-08 | 6.0826e-09 | 1.456e-08 | 1.7011e-08 | 1.8853e-08 | 2.3665e-08 | 1.8878e-08 | 8.5167e-09 | 8.731e-09 | 1.5007e-08 | 1.4218e-08 | 7.9493e-09 | 1.6176e-08 |  | 1.5085e-08 | 1.702e-08 | 9.1067e-09 | 7.2764e-09
| 41.7 | 1.2893e-08 | 1.7729e-08 | 1.7838e-08 | 1.5352e-08 | 2.3393e-08 | 5.669e-09 | 1.6024e-08 | 2.01e-08 | 2.3381e-08 | 2.8517e-08 | 2.2148e-08 | 8.446e-09 | 8.9243e-09 | 1.672e-08 | 1.6836e-08 | 7.8818e-09 | 1.7519e-08 |  | 1.3173e-08 | 1.3593e-08 | 9.6833e-09 | 8.0433e-09
| 67 | 1.2334e-08 | 1.849e-08 | 1.6829e-08 | 1.5471e-08 | 2.5911e-08 | 5.5682e-09 | 1.6002e-08 | 2.0331e-08 | 2.3745e-08 | 2.4907e-08 | 2.1484e-08 | 8.4748e-09 | 9.0439e-09 | 1.6403e-08 | 1.8215e-08 | 7.8606e-09 | 1.6977e-08 |  | 1.2999e-08 | 1.332e-08 | 1.0042e-08 | 8.7651e-09

## NM-153Sm-EDTMP
SADRs in Gy/(MBq*sec) for 153Sm-EDTMP biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
| 0 | 9.5532e-08 | 2.1895e-08 | 3.2417e-08 | 2.2146e-08 | 2.0333e-08 | 1.4752e-08 | 2.1169e-08 | 2.6511e-08 | 2.4702e-08 | 2.1958e-08 | 2.6072e-08 | 1.6789e-08 | 3.8824e-08 | 2.0191e-08 | 1.9022e-08 | 1.4644e-08 | 2.4293e-08 | 1.8739e-08 |  |  | 1.781e-08 | 1.4811e-08
| 1.9 | 2.6839e-07 | 1.3824e-08 | 2.5087e-08 | 1.3773e-08 | 1.6221e-08 | 1.846e-08 | 1.2015e-08 | 3.0837e-08 | 2.1539e-08 | 1.3235e-08 | 1.6708e-08 | 2.4166e-08 | 5.8465e-08 | 1.4279e-08 | 1.497e-08 | 1.4334e-08 | 2.1647e-08 | 2.5999e-08 |  |  | 1.7333e-08 | 1.8719e-08
| 3.8 | 3.1985e-08 | 1.7614e-08 | 2.6912e-08 | 1.6172e-08 | 2.0618e-08 | 2.3482e-08 | 1.3023e-08 | 1.6187e-08 | 1.5518e-08 | 1.5998e-08 | 1.9032e-08 | 2.2424e-08 | 6.2638e-08 | 1.6908e-08 | 1.9176e-08 | 1.2753e-08 | 2.5772e-08 | 9.5699e-09 |  |  | 2.2231e-08 | 2.3724e-08
| 23.7 | 3.1972e-08 | 1.7616e-08 | 2.6922e-08 | 1.6175e-08 | 2.0625e-08 | 2.3468e-08 | 1.3046e-08 | 1.618e-08 | 1.5511e-08 | 1.6008e-08 | 1.9033e-08 | 2.2421e-08 | 6.2641e-08 | 1.6962e-08 | 1.9203e-08 | 1.2752e-08 | 2.5737e-08 | 9.5358e-09 |  |  | 2.2305e-08 | 2.3789e-08
Phantom-07 | 0 | 1.1039e-07 | 1.5747e-08 | 2.4255e-08 | 1.6215e-08 | 1.5217e-08 | 1.0992e-08 | 1.8133e-08 | 1.8191e-08 | 1.8467e-08 | 1.7024e-08 | 1.8212e-08 | 1.0368e-08 | 3.0182e-08 | 1.5164e-08 | 1.3668e-08 | 1.0234e-08 |  |  | 3.5817e-08 | 2.928e-08
| 1.9 | 3.2786e-07 | 9.0142e-09 | 1.8895e-08 | 1.001e-08 | 1.0099e-08 | 1.205e-08 | 1.1856e-08 | 2.1754e-08 | 2.044e-08 | 1.0142e-08 | 1.1771e-08 | 1.6303e-08 | 5.0926e-08 | 9.7476e-09 | 8.9968e-09 | 1.022e-08 |  |  | 8.0155e-08 | 5.5204e-08
| 3.8 | 3.1925e-08 | 1.1665e-08 | 2.111e-08 | 1.2227e-08 | 1.3005e-08 | 1.5324e-08 | 1.3492e-08 | 1.2583e-08 | 1.2926e-08 | 1.2526e-08 | 1.3911e-08 | 1.5774e-08 | 5.4555e-08 | 1.2013e-08 | 1.1628e-08 | 9.1107e-09 |  |  | 2.0009e-08 | 2.0735e-08
| 23.7 | 1.1633e-08 | 1.131e-08 | 1.9495e-08 | 1.1707e-08 | 1.2927e-08 | 1.6139e-08 | 1.2655e-08 | 1.1567e-08 | 1.1915e-08 | 1.1983e-08 | 1.3381e-08 | 1.6593e-08 | 5.8158e-08 | 1.1573e-08 | 1.159e-08 | 8.9851e-09 |  |  | 1.5951e-08 | 1.8486e-08
Phantom-10 | 0 | 7.3109e-08 | 1.1496e-08 | 1.7703e-08 | 1.1583e-08 | 1.1083e-08 | 7.8928e-09 | 1.2839e-08 | 1.4542e-08 | 1.2928e-08 | 1.1543e-08 | 1.3131e-08 | 7.5252e-09 | 2.2019e-08 | 1.1306e-08 | 1.013e-08 | 7.21e-09 |  | 1.0229e-08
| 1.9 | 2.1618e-09 | 6.5076e-09 | 1.3672e-08 | 6.9306e-09 | 7.1072e-09 | 6.8772e-09 | 8.2744e-09 | 2.2004e-08 | 9.2877e-09 | 6.718e-09 | 9.2805e-09 | 1.1796e-08 | 3.6373e-08 | 6.9247e-09 | 6.4694e-09 | 7.2079e-09 |  | 1.4909e-08
| 3.8 | 2.356e-08 | 8.5699e-09 | 1.5777e-08 | 8.758e-09 | 9.295e-09 | 8.8918e-09 | 1.0002e-08 | 1.0512e-08 | 1.0785e-08 | 8.2561e-09 | 1.1303e-08 | 1.2294e-08 | 3.7231e-08 | 8.6227e-09 | 8.5049e-09 | 6.6416e-09 |  | 5.4028e-09
| 23.7 | 1.0384e-08 | 8.2794e-09 | 1.4528e-08 | 8.351e-09 | 9.1545e-09 | 9.1225e-09 | 9.4404e-09 | 9.5558e-09 | 1.0363e-08 | 7.8152e-09 | 1.095e-08 | 1.2949e-08 | 3.9202e-08 | 8.1643e-09 | 8.4028e-09 | 6.5485e-09 |  | 4.4319e-09
[18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
Phantom-09 | 0 | 4.366e-08 | 1.0832e-08 | 1.7772e-08 | 1.0969e-08 | 1.0339e-08 | 7.0954e-09 | 1.2126e-08 | 1.2758e-08 | 1.1581e-08 | 1.1941e-08 | 1.3268e-08 | 6.3661e-09 | 2.0556e-08 | 1.101e-08 | 9.7282e-09 | 6.942e-09 | 1.5069e-08 |  | 1.7848e-08 | 3.1132e-08
| 1.9 | 1.2296e-07 | 6.6318e-09 | 1.2789e-08 | 6.5489e-09 | 7.7822e-09 | 7.6881e-09 | 7.1151e-09 | 1.6144e-08 | 1.0471e-08 | 6.9238e-09 | 8.4548e-09 | 9.7509e-09 | 3.3412e-08 | 6.9486e-09 | 7.6955e-09 | 6.7234e-09 | 1.1211e-08 |  | 3.4329e-08 | 7.7487e-08
| 3.8 | 1.7505e-08 | 8.5939e-09 | 1.4389e-08 | 8.0534e-09 | 1.0027e-08 | 9.8434e-09 | 8.3963e-09 | 8.8696e-09 | 8.0313e-09 | 8.4279e-09 | 9.8886e-09 | 1.0503e-08 | 3.3049e-08 | 8.5318e-09 | 9.9525e-09 | 6.1129e-09 | 1.3438e-08 |  | 1.4485e-08 | 1.5566e-08
| 23.7 | 1.0448e-08 | 8.37e-09 | 1.2886e-08 | 7.6086e-09 | 1.0072e-08 | 1.0296e-08 | 7.6984e-09 | 8.0355e-09 | 7.3886e-09 | 7.8755e-09 | 9.2446e-09 | 1.108e-08 | 3.4641e-08 | 8.0516e-09 | 1.0055e-08 | 5.9838e-09 | 1.2913e-08 |  | 1.3297e-08 | 1.1418e-08
Phantom-12 | 0 | 3.5861e-08 | 7.3715e-09 | 1.2336e-08 | 7.7554e-09 | 7.1937e-09 | 4.5681e-09 | 8.2194e-09 | 9.728e-09 | 8.6659e-09 | 8.2071e-09 | 8.8409e-09 | 6.3539e-09 | 1.4482e-08 | 7.8015e-09 | 6.0505e-09 | 3.7962e-09 | 9.9508e-09 | 5.93e-09 |  |  | 4.2817e-09
| 1.9 | 1.0282e-07 | 4.5367e-09 | 9.1547e-09 | 4.7186e-09 | 5.4174e-09 | 4.6491e-09 | 5.3718e-09 | 1.5045e-08 | 1.0707e-08 | 5.0198e-09 | 6.2404e-09 | 1.1555e-08 | 2.364e-08 | 4.9459e-09 | 4.7257e-09 | 3.6745e-09 | 8.2003e-09 | 5.5335e-09 |  |  | 3.6027e-09
| 3.8 | 1.2969e-08 | 5.916e-09 | 1.0459e-08 | 5.8177e-09 | 7.0137e-09 | 5.9693e-09 | 6.1897e-09 | 7.2094e-09 | 6.6177e-09 | 6.0667e-09 | 7.3397e-09 | 9.1347e-09 | 2.3901e-08 | 6.127e-09 | 6.1192e-09 | 3.3959e-09 | 9.9861e-09 | 3.0626e-09 |  |  | 4.6542e-09
| 23.7 | 6.8698e-09 | 5.7757e-09 | 9.4594e-09 | 5.5094e-09 | 7.0517e-09 | 6.2131e-09 | 5.8617e-09 | 6.5752e-09 | 6.1643e-09 | 5.7034e-09 | 7.038e-09 | 9.4191e-09 | 2.5118e-08 | 5.8079e-09 | 6.216e-09 | 3.3355e-09 | 9.7501e-09 | 2.6235e-09 |  |  | 4.731e-09
Phantom-13 | 0 | 4.2289e-09 | 6.8124e-09 | 1.8871e-08 | 5.9602e-09 | 8.1545e-09 | 3.6096e-09 | 4.9253e-09 | 5.1858e-09 | 5.3784e-09 | 7.5446e-09 | 8.4551e-09 | 3.9597e-09 | 1.1953e-08 | 1.4431e-08 | 7.1188e-09 | 4.1299e-09 | 1.2308e-08 |  | 4.8094e-09 | 6.2698e-09 | 5.6338e-09 | 4.0647e-09
| 3.6 | 2.407e-09 | 5.2191e-09 | 4.1187e-08 | 5.7569e-09 | 6.2361e-09 | 3.3092e-09 | 5.2976e-09 | 5.5804e-09 | 7.0633e-09 | 9.6615e-09 | 1.16e-08 | 3.5971e-09 | 1.1885e-08 | 2.3961e-08 | 4.0048e-09 | 4.2761e-09 | 1.8823e-08 |  | 2.852e-09 | 3.4436e-09 | 3.1499e-09 | 2.93e-09
| 21 | 2.571e-09 | 4.3044e-09 | 9.5196e-09 | 4.395e-09 | 6.1798e-09 | 4.244e-09 | 3.3361e-09 | 2.9548e-09 | 3.0007e-09 | 4.3597e-09 | 4.8503e-09 | 3.1824e-09 | 9.6633e-09 | 7.85e-09 | 4.4306e-09 | 3.311e-09 | 7.7447e-09 |  | 2.7478e-09 | 3.5608e-09 | 3.9029e-09 | 3.7283e-09
| 41.7 | 2.3738e-09 | 3.9293e-09 | 7.204e-09 | 4.1489e-09 | 5.876e-09 | 4.3633e-09 | 3.0891e-09 | 2.588e-09 | 2.5617e-09 | 3.763e-09 | 4.1434e-09 | 3.0631e-09 | 9.2564e-09 | 6.4365e-09 | 4.0804e-09 | 3.1695e-09 | 6.7492e-09 |  | 2.4898e-09 | 3.2355e-09 | 3.6984e-09 | 3.7228e-09

## NM-123I-mIBG
SADRs in Gy/(MBq*sec) for 123I-mIBG biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
| 0 | 1.812e-08 | 5.382e-09 | 9.2058e-09 | 1.2389e-08 | 4.6638e-09 | 7.9444e-10 | 8.2193e-09 | 3.9264e-09 | 3.5957e-09 | 3.7634e-09 | 5.3607e-09 | 1.8817e-09 | 2.5229e-09 | 3.0345e-09 | 3.0175e-09 | 1.7149e-09 | 6.421e-09 | 1.9835e-09 |  |  | 1.7697e-09 | 2.2101e-09
| 3 | 3.2949e-09 | 5.8294e-09 | 7.0678e-09 | 1.2726e-08 | 4.9154e-09 | 1.0925e-09 | 8.453e-09 | 3.0463e-09 | 3.1835e-09 | 3.9325e-09 | 5.3273e-09 | 1.7112e-09 | 2.5282e-09 | 2.8659e-09 | 3.3468e-09 | 1.6392e-09 | 6.1031e-09 | 1.0718e-09 |  |  | 2.1166e-09 | 3.0958e-09
| 23 | 1.8969e-09 | 4.685e-09 | 5.3433e-09 | 1.0372e-08 | 4.4177e-09 | 1.3529e-09 | 7.0726e-09 | 2.8313e-09 | 2.9757e-09 | 3.5735e-09 | 4.6811e-09 | 1.7554e-09 | 2.5501e-09 | 2.6233e-09 | 3.0709e-09 | 1.6504e-09 | 5.1391e-09 | 1.1541e-09 |  |  | 2.2562e-09 | 3.4379e-09
| 45 | 1.9233e-09 | 4.092e-09 | 4.5586e-09 | 8.9379e-09 | 4.063e-09 | 1.4849e-09 | 6.2463e-09 | 2.7697e-09 | 2.8903e-09 | 3.366e-09 | 4.3213e-09 | 1.7893e-09 | 2.554e-09 | 2.5159e-09 | 2.8937e-09 | 1.6624e-09 | 4.6136e-09 | 1.2574e-09 |  |  | 2.2816e-09 | 3.313e-09
Phantom-07 | 0 | 2.1968e-08 | 3.8171e-09 | 7.5573e-09 | 9.4459e-09 | 3.5295e-09 | 5.2341e-10 | 7.5378e-09 | 2.6518e-09 | 2.5591e-09 | 9.8078e-09 | 5.4247e-09 | 7.4796e-10 | 1.9399e-09 | 2.2935e-09 | 2.377e-09 | 1.1923e-09 |  |  | 5.1381e-09 | 3.3731e-09
| 3 | 3.3467e-09 | 4.1237e-09 | 6.0138e-09 | 9.6437e-09 | 3.7079e-09 | 7.2148e-10 | 7.437e-09 | 2.1201e-09 | 2.0396e-09 | 3.5243e-09 | 5.5081e-09 | 6.85e-10 | 1.8957e-09 | 2.254e-09 | 2.6252e-09 | 1.1398e-09 |  |  | 1.6159e-09 | 1.5511e-09
| 23 | 1.5354e-09 | 3.3444e-09 | 4.5565e-09 | 7.8073e-09 | 3.3104e-09 | 9.0209e-10 | 6.0655e-09 | 1.9801e-09 | 1.9206e-09 | 3.0973e-09 | 4.6653e-09 | 8.0348e-10 | 1.8928e-09 | 2.0794e-09 | 2.2975e-09 | 1.1564e-09 |  |  | 1.4206e-09 | 1.5228e-09
| 45 | 1.5261e-09 | 2.9396e-09 | 3.8616e-09 | 6.6965e-09 | 3.028e-09 | 9.9777e-10 | 5.2731e-09 | 1.933e-09 | 1.887e-09 | 2.8534e-09 | 4.1564e-09 | 8.7819e-10 | 1.8933e-09 | 1.9845e-09 | 2.1179e-09 | 1.1691e-09 |  |  | 1.5129e-09 | 1.6152e-09
Phantom-10 | 0 | 1.4188e-08 | 2.9007e-09 | 5.3605e-09 | 6.2407e-09 | 2.3888e-09 | 3.7727e-10 | 5.2802e-09 | 1.9442e-09 | 2.1844e-09 | 2.2347e-09 | 3.2854e-09 | 5.3226e-10 | 1.468e-09 | 1.8468e-09 | 1.6519e-09 | 7.9916e-10 |  | 1.0546e-09
| 3 | 2.1934e-09 | 3.1109e-09 | 4.2096e-09 | 6.3574e-09 | 2.5063e-09 | 5.2155e-10 | 5.2274e-09 | 1.2599e-09 | 2.0743e-09 | 2.2915e-09 | 3.2837e-09 | 5.2566e-10 | 1.3708e-09 | 1.7875e-09 | 1.8085e-09 | 7.6895e-10 |  | 5.5468e-10
| 23 | 1.0664e-09 | 2.4122e-09 | 3.1914e-09 | 5.1643e-09 | 2.2525e-09 | 6.5899e-10 | 4.2914e-09 | 1.2106e-09 | 1.874e-09 | 2.0472e-09 | 2.8267e-09 | 6.2059e-10 | 1.367e-09 | 1.6236e-09 | 1.5797e-09 | 7.9398e-10 |  | 6.047e-10
| 45 | 1.078e-09 | 2.0484e-09 | 2.7041e-09 | 4.4294e-09 | 2.0631e-09 | 7.3116e-10 | 3.7261e-09 | 1.2193e-09 | 1.765e-09 | 1.897e-09 | 2.5602e-09 | 6.7561e-10 | 1.3671e-09 | 1.5338e-09 | 1.4465e-09 | 8.0822e-10 |  | 6.7189e-10
Phantom-09 | 0 | 7.8644e-09 | 2.8038e-09 | 5.6188e-09 | 7.0431e-09 | 2.5441e-09 | 3.374e-10 | 6.433e-09 | 2.0002e-09 | 1.7904e-09 | 2.8272e-09 | 3.8453e-09 | 4.4211e-10 | 1.3912e-09 | 1.9468e-09 | 1.6801e-09 | 7.8643e-10 | 5.022e-09 |  | 2.1427e-09 | 4.6552e-09
| 3 | 1.4471e-09 | 3.0044e-09 | 4.4263e-09 | 7.2002e-09 | 2.6602e-09 | 4.6336e-10 | 6.4942e-09 | 1.5403e-09 | 1.5842e-09 | 2.8375e-09 | 3.7623e-09 | 4.5478e-10 | 1.2817e-09 | 1.8428e-09 | 1.8567e-09 | 7.574e-10 | 4.6618e-09 |  | 1.0248e-09 | 1.1899e-09
| 23 | 8.7185e-10 | 2.4192e-09 | 3.3258e-09 | 5.8122e-09 | 2.3769e-09 | 5.7757e-10 | 5.2724e-09 | 1.4073e-09 | 1.4589e-09 | 2.4257e-09 | 3.1488e-09 | 5.3215e-10 | 1.2728e-09 | 1.6339e-09 | 1.6161e-09 | 7.7326e-10 | 3.7743e-09 |  | 1.0075e-09 | 9.33e-10
| 45 | 8.9837e-10 | 2.1107e-09 | 2.8033e-09 | 4.9718e-09 | 2.1741e-09 | 6.3797e-10 | 4.5372e-09 | 1.3575e-09 | 1.4011e-09 | 2.1933e-09 | 2.7998e-09 | 5.7729e-10 | 1.2726e-09 | 1.5237e-09 | 1.4877e-09 | 7.8448e-10 | 3.281e-09 |  | 1.0682e-09 | 9.8226e-10
Phantom-12 | 0 | 6.5203e-09 | 1.8204e-09 | 4.0601e-09 | 4.7616e-09 | 1.6958e-09 | 2.1033e-10 | 3.5713e-09 | 1.3564e-09 | 1.1706e-09 | 1.8677e-09 | 2.302e-09 | 5.7519e-10 | 1.0048e-09 | 1.4163e-09 | 9.7989e-10 | 4.2605e-10 | 3.355e-09 | 4.4639e-10 |  |  | 3.7002e-10
| 3 | 1.1199e-09 | 1.9582e-09 | 3.2166e-09 | 4.851e-09 | 1.7733e-09 | 2.913e-10 | 3.5995e-09 | 8.9861e-10 | 9.0241e-10 | 1.8441e-09 | 2.2485e-09 | 4.05e-10 | 9.3308e-10 | 1.345e-09 | 1.0812e-09 | 4.1436e-10 | 3.1628e-09 | 3.4602e-10 |  |  | 4.4361e-10
| 23 | 6.2319e-10 | 1.5337e-09 | 2.4075e-09 | 3.9153e-09 | 1.6034e-09 | 3.6622e-10 | 2.9537e-09 | 8.3963e-10 | 8.5243e-10 | 1.5815e-09 | 1.9035e-09 | 4.4693e-10 | 9.1948e-10 | 1.1783e-09 | 9.6259e-10 | 4.2276e-10 | 2.56e-09 | 4.1404e-10 |  |  | 4.8728e-10
| 45 | 6.3788e-10 | 1.3174e-09 | 2.0204e-09 | 3.3526e-09 | 1.4732e-09 | 4.0613e-10 | 2.5738e-09 | 8.3202e-10 | 8.4132e-10 | 1.4348e-09 | 1.712e-09 | 4.8271e-10 | 9.1475e-10 | 1.0922e-09 | 8.9491e-10 | 4.2825e-10 | 2.2341e-09 | 4.5673e-10 |  |  | 5.0191e-10
Phantom-13 | 0 | 2.2081e-10 | 9.0134e-10 | 2.6721e-09 | 5.8997e-10 | 1.7084e-09 | 6.1698e-10 | 4.7421e-10 | 4.4094e-10 | 5.2828e-10 | 8.2953e-10 | 9.0933e-10 | 5.9205e-10 | 1.317e-09 | 1.7552e-09 | 1.6262e-09 | 5.2234e-10 | 1.3881e-09 |  | 2.7255e-10 | 3.0963e-10 | 2.3446e-09 | 1.0763e-09
| 3 | 2.5589e-10 | 8.6056e-10 | 8.18e-10 | 5.214e-10 | 1.6887e-09 | 6.8846e-10 | 3.7152e-10 | 3.1625e-10 | 3.1933e-10 | 5.5511e-10 | 5.4813e-10 | 5.6987e-10 | 1.2369e-09 | 8.7227e-10 | 1.6761e-09 | 4.6942e-10 | 7.6819e-10 |  | 2.9546e-10 | 3.5768e-10 | 2.4722e-09 | 1.162e-09
| 23 | 3.2179e-10 | 8.3014e-10 | 7.2008e-10 | 5.4499e-10 | 1.5066e-09 | 6.6164e-10 | 3.9248e-10 | 3.5778e-10 | 3.451e-10 | 5.6274e-10 | 5.7051e-10 | 5.4541e-10 | 1.1206e-09 | 8.5318e-10 | 1.4922e-09 | 4.607e-10 | 7.8703e-10 |  | 3.6657e-10 | 4.5066e-10 | 2.079e-09 | 1.0031e-09
| 45 | 3.6102e-10 | 8.1737e-10 | 7.7194e-10 | 5.6543e-10 | 1.4054e-09 | 6.3452e-10 | 4.144e-10 | 3.9199e-10 | 3.7454e-10 | 5.8572e-10 | 6.0656e-10 | 5.3321e-10 | 1.058e-09 | 8.9581e-10 | 1.382e-09 | 4.6041e-10 | 8.3563e-10 |  | 4.1186e-10 | 5.0429e-10 | 1.8372e-09 | 9.1118e-10

## NM-99mTc-MDP
SADRs in Gy/(MBq*sec) for 99mTc-MDP biodistribution
Phantom | Time (h) | Target Organs of Interest
Phantom-06 |  | Bladder | Heart | Kidneys | Liver | Lungs | Brain | Gallbladder | Large intestine | Small intestine | Stomach | Pancreas | Red marrow | Bones | Spleen | Thymus | Body | Adrenals | Testis | Ovaries | Uterus | Thyroid | Salivary
| 0 | 7.3112e-10 | 9.0145e-10 | 5.5466e-09 | 1.1853e-09 | 9.4955e-10 | 8.2556e-10 | 9.7821e-10 | 1.0699e-09 | 1.201e-09 | 1.0896e-09 | 1.6597e-09 | 8.9579e-10 | 1.531e-09 | 1.5518e-09 | 8.2861e-10 | 6.502e-10 | 2.3141e-09 | 4.5243e-10 |  |  | 8.6635e-10 | 8.3646e-10
| 1.4 | 9.7793e-10 | 7.7285e-10 | 3.8856e-09 | 9.0491e-10 | 9.4815e-10 | 1.0944e-09 | 6.8617e-10 | 8.3254e-10 | 8.8335e-10 | 8.3826e-10 | 1.2358e-09 | 1.0908e-09 | 1.9732e-09 | 1.2045e-09 | 8.4251e-10 | 6.0989e-10 | 1.9337e-09 | 3.6012e-10 |  |  | 1.0054e-09 | 1.1087e-09
| 4.1 | 1.3616e-09 | 7.1436e-10 | 1.7796e-09 | 6.7035e-10 | 9.5932e-10 | 1.2737e-09 | 4.7535e-10 | 6.5905e-10 | 6.259e-10 | 6.4652e-10 | 8.3528e-10 | 1.2047e-09 | 2.2148e-09 | 8.2046e-10 | 8.7861e-10 | 5.8577e-10 | 1.4047e-09 | 3.4457e-10 |  |  | 1.1156e-09 | 1.2879e-09
| 20.3 | 6.8603e-10 | 7.2494e-10 | 8.5066e-10 | 6.014e-10 | 9.8392e-10 | 1.3368e-09 | 4.2061e-10 | 5.5828e-10 | 5.2275e-10 | 5.9837e-10 | 6.9367e-10 | 1.2195e-09 | 2.2626e-09 | 6.7347e-10 | 9.1261e-10 | 5.7592e-10 | 1.1709e-09 | 3.0183e-10 |  |  | 1.1641e-09 | 1.3517e-09
Phantom-07 | 0 | 5.1295e-10 | 6.527e-10 | 4.1989e-09 | 1.0176e-09 | 6.6521e-10 | 5.3831e-10 | 1.4717e-09 | 7.6848e-10 | 9.0799e-10 | 9.7693e-10 | 1.1332e-09 | 5.3629e-10 | 1.3228e-09 | 1.0372e-09 | 5.5366e-10 | 4.592e-10 |  |  | 6.7894e-10 | 7.7042e-10
| 1.4 | 8.5782e-10 | 5.2503e-10 | 2.9722e-09 | 7.7108e-10 | 5.9172e-10 | 6.7171e-10 | 1.0741e-09 | 6.4508e-10 | 7.3281e-10 | 7.3863e-10 | 8.7054e-10 | 7.3168e-10 | 1.7804e-09 | 7.9576e-10 | 5.0226e-10 | 4.4062e-10 |  |  | 7.6911e-10 | 8.3297e-10
| 4.1 | 1.3585e-09 | 4.5439e-10 | 1.3947e-09 | 5.355e-10 | 5.552e-10 | 7.6723e-10 | 6.3879e-10 | 5.4805e-10 | 5.7341e-10 | 5.2614e-10 | 6.1731e-10 | 8.5824e-10 | 2.0231e-09 | 5.4934e-10 | 4.897e-10 | 4.3112e-10 |  |  | 8.9644e-10 | 9.1117e-10
| 20.3 | 5.1309e-10 | 4.5369e-10 | 6.9906e-10 | 4.5594e-10 | 5.6238e-10 | 8.0531e-10 | 4.6988e-10 | 4.8669e-10 | 4.9078e-10 | 4.6064e-10 | 5.2982e-10 | 8.8672e-10 | 2.0664e-09 | 4.6139e-10 | 5.0573e-10 | 4.2647e-10 |  |  | 7.4529e-10 | 8.297e-10
Phantom-08 | 0 | 4.0204e-10 | 4.6177e-10 | 3.116e-09 | 7.0821e-10 | 4.6775e-10 | 3.3702e-10 | 1.0147e-09 | 5.4592e-10 | 9.9012e-10 | 6.2429e-10 | 9.304e-10 | 4.1369e-10 | 9.2363e-10 | 8.2351e-10 | 3.991e-10 | 3.2578e-10 |  | 2.3336e-16
| 1.4 | 6.7249e-10 | 3.7439e-10 | 2.2116e-09 | 5.387e-10 | 4.1193e-10 | 3.7208e-10 | 7.5604e-10 | 5.1016e-10 | 7.6985e-10 | 4.6838e-10 | 7.4385e-10 | 5.7127e-10 | 1.2082e-09 | 6.1221e-10 | 3.591e-10 | 3.1777e-10 |  | 1.9755e-16
| 4.1 | 1.0261e-09 | 3.3076e-10 | 1.0447e-09 | 3.8001e-10 | 3.8832e-10 | 4.0748e-10 | 4.7403e-10 | 4.8186e-10 | 5.2467e-10 | 3.3597e-10 | 5.397e-10 | 6.7162e-10 | 1.3573e-09 | 3.9515e-10 | 3.506e-10 | 3.1444e-10 |  | 1.9865e-16
| 20.3 | 1.0272e-09 | 3.3086e-10 | 1.0441e-09 | 3.7996e-10 | 3.8852e-10 | 4.0747e-10 | 4.7504e-10 | 4.8188e-10 | 5.2479e-10 | 3.3587e-10 | 5.4138e-10 | 6.715e-10 | 1.3574e-09 | 3.9518e-10 | 3.5058e-10 | 3.1446e-10 |  | 1.9664e-16
Phantom-09 | 0 | 3.9638e-10 | 4.795e-10 | 3.1703e-09 | 6.9592e-10 | 4.9403e-10 | 3.4405e-10 | 8.5844e-10 | 5.861e-10 | 6.4027e-10 | 7.6918e-10 | 1.0423e-09 | 3.5635e-10 | 8.1048e-10 | 8.8198e-10 | 4.2864e-10 | 3.1062e-10 | 1.7046e-09 |  | 5.3713e-10 | 4.498e-10
| 1.4 | 5.7571e-10 | 3.9747e-10 | 2.1937e-09 | 5.1695e-10 | 4.6854e-10 | 4.2661e-10 | 6.0871e-10 | 4.8692e-10 | 4.8934e-10 | 5.5676e-10 | 7.6163e-10 | 4.9101e-10 | 1.0575e-09 | 6.5094e-10 | 4.3457e-10 | 2.938e-10 | 1.2743e-09 |  | 6.246e-10 | 5.4869e-10
| 4.1 | 7.8982e-10 | 3.4585e-10 | 9.609e-10 | 3.4625e-10 | 4.5308e-10 | 4.8609e-10 | 3.609e-10 | 3.9658e-10 | 3.4943e-10 | 3.5389e-10 | 4.6228e-10 | 5.7688e-10 | 1.1937e-09 | 4.019e-10 | 4.4839e-10 | 2.8488e-10 | 7.4386e-10 |  | 6.9636e-10 | 6.7132e-10
| 20.3 | 5.0487e-10 | 3.4155e-10 | 4.1952e-10 | 2.8829e-10 | 4.5758e-10 | 5.1019e-10 | 2.7178e-10 | 3.3909e-10 | 2.9009e-10 | 2.8321e-10 | 3.4603e-10 | 5.9892e-10 | 1.2138e-09 | 3.0636e-10 | 4.6342e-10 | 2.8149e-10 | 5.1386e-10 |  | 6.5408e-10 | 5.1589e-10
Phantom-12 | 0 | 7.8765e-09 | 9.6121e-09 | 6.7885e-08 | 1.5556e-08 | 1.0071e-08 | 6.3571e-09 | 1.6576e-08 | 1.1314e-08 | 1.2557e-08 | 1.7547e-08 | 2.0919e-08 | 9.0777e-09 | 1.7895e-08 | 1.9067e-08 | 7.8909e-09 | 5.0365e-09 | 3.3144e-08 | 4.6507e-09 |  |  | 5.7021e-09
| 1.4 | 1.1904e-08 | 8.0791e-09 | 4.7395e-08 | 1.1625e-08 | 9.662e-09 | 7.6321e-09 | 1.2489e-08 | 1.0694e-08 | 1.0901e-08 | 1.2909e-08 | 1.6104e-08 | 1.2657e-08 | 2.3335e-08 | 1.4133e-08 | 8.0098e-09 | 4.8316e-09 | 2.6052e-08 | 3.2639e-09 |  |  | 6.079e-09
| 4.1 | 4.7456e-09 | 1.9989e-09 | 5.9029e-09 | 2.1517e-09 | 2.6369e-09 | 2.3982e-09 | 2.3273e-09 | 2.8075e-09 | 2.5731e-09 | 2.2796e-09 | 2.9949e-09 | 4.1785e-09 | 7.3137e-09 | 2.4375e-09 | 2.3018e-09 | 1.3202e-09 | 4.6486e-09 | 8.0509e-10 |  |  | 1.8267e-09
| 20.3 | 9.7593e-09 | 7.1434e-09 | 9.6169e-09 | 6.3451e-09 | 9.6173e-09 | 9.0386e-09 | 6.8107e-09 | 9.0532e-09 | 8.1841e-09 | 6.4335e-09 | 8.628e-09 | 1.5292e-08 | 2.6674e-08 | 6.6677e-09 | 8.5782e-09 | 4.7056e-09 | 1.2581e-08 | 2.7692e-09 |  |  | 6.873e-09
Phantom-13 | 0 | 1.3356e-10 | 2.8796e-10 | 3.2171e-10 | 2.1944e-10 | 4.5288e-10 | 1.8188e-10 | 1.6077e-10 | 1.4623e-10 | 1.424e-10 | 2.3079e-10 | 2.3436e-10 | 1.8359e-10 | 3.8576e-10 | 3.6379e-10 | 3.3737e-10 | 1.719e-10 | 3.4347e-10 |  | 1.4957e-10 | 1.8318e-10 | 2.51e-10 | 1.8807e-10
| 1.4 | 9.6529e-11 | 2.136e-10 | 3.4276e-10 | 1.9061e-10 | 3.5786e-10 | 2e-10 | 1.3878e-10 | 1.1403e-10 | 1.1691e-10 | 1.8633e-10 | 1.9667e-10 | 1.6026e-10 | 3.3574e-10 | 3.1785e-10 | 2.3816e-10 | 1.5514e-10 | 3.1806e-10 |  | 1.035e-10 | 1.254e-10 | 1.9152e-10 | 1.7653e-10
| 4.1 | 8.4678e-11 | 1.6416e-10 | 3.9741e-10 | 1.794e-10 | 2.75e-10 | 2.1534e-10 | 1.3207e-10 | 1.0602e-10 | 1.1282e-10 | 1.6703e-10 | 1.8838e-10 | 1.445e-10 | 2.957e-10 | 3.102e-10 | 1.6733e-10 | 1.4557e-10 | 3.2362e-10 |  | 8.8945e-11 | 1.0576e-10 | 1.5594e-10 | 1.7338e-10
| 20.3 | 8.7649e-11 | 1.4876e-10 | 3.1619e-10 | 1.7444e-10 | 2.4597e-10 | 2.2343e-10 | 1.267e-10 | 1.0051e-10 | 1.0286e-10 | 1.4866e-10 | 1.6963e-10 | 1.3896e-10 | 2.7737e-10 | 2.6295e-10 | 1.5028e-10 | 1.4051e-10 | 2.9455e-10 |  | 9.0238e-11 | 1.093e-10 | 1.5057e-10 | 1.7713e-10

## CT-Chest-120kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the chest MDCT scan for all organs for 120keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.28 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.05 | 0.33 | 0.14
pancreas | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.65 | 0.14 | 0.57 | 0.44 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.35 | 0.16
esophagus | 0.78 | 0.7 | 0.68 | 1.07 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.25 | 0.4
ovary/testis | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
ureter urethra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.12 | -
Small intestine lumen | - | - | - | - | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | -
ear total | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | -
spinal cord | 2.14 | 0.3 | 1.97 | 0.41 | - | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 1.22
eyes | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
large intestine lumen | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04
median organs
lung | 0.77 | 0.68 | 0.71 | 1.09 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.5 | 0.56 | 0.43 | 0.29 | 0.39
heart | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 1.36 | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.55 | 0.66 | 0.54 | 0.4 | 0.45
kidney | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.76 | 0.18 | 0.06 | 0.3 | 0.09
spleen | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.63 | 0.36 | 0.55 | 0.42 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.26
thymus | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 1.31 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.52 | 0.64 | 0.52 | 0.44 | 0.41
artery | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | - | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.18 | 0.19
cartilage | 0.54 | 3.85 | 0.56 | 5.65 | 0.34 | 0.42 | 0.65 | 0.2 | 0.52 | 0.09 | 0.12 | 0.3
bladder | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
large intestine | 0.1 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | - | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04
marrow red | 0.12 | 0.91 | 0.1 | 0.14 | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07
small intestine lumen | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | - | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.04
stomach | 0.58 | 0.32 | 0.57 | 0.82 | 0.27 | 0.61 | 0.5 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.38 | 0.29
stomach lumen | 0.65 | 0.33 | 0.55 | 0.89 | 0.15 | 0.61 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | 0.2 | 0.36 | 0.27
big organs
muscle | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09
fat | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -
brain total | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
bone | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 1.24 | 0.97 | 0.63 | 0.67 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.39
skull | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.1
liver | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.28 | 0.36 | 0.61 | 0.53 | 0.4 | 0.49 | 0.26 | 0.33 | 0.28

## CT-Chest-100kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the chest MDCT scan for all organs for 100keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.31 | 0.08
pancreas | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.12 | 0.54 | 0.41 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.33 | 0.15
esophagus | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.53 | 0 | 0.1 | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.23 | 0.36
ovary/testis | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
ureter urethra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.11 | -
Small intestine lumen | - | - | - | - | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | -
ear total | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | -
spinal cord | 2 | 0.26 | 1.85 | 0.18 | - | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.13
eyes | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
large intestine lumen | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03
median organs
lung | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 1.19 | 0.4 | 0.27 | 0.35
heart | 0.85 | 1.13 | 0.76 | 0.68 | 0.67 | 1.28 | 0.66 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.37 | 0.42
kidney | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.27 | 0.08
spleen | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.53 | 0.4 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.23
thymus | 0.81 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.7 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.38
artery | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | - | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.16 | 0.18
cartilage | 0.53 | 3.92 | 0.54 | 3.07 | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.19 | 0.51 | 0.08 | 0.07 | 0.29
bladder | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0
large intestine | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | - | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03
marrow red | 0.11 | 0.89 | 0.09 | 0.74 | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06
small intestine | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | - | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.04
stomach | 0.54 | 0.29 | 0.54 | 0.41 | 0.25 | 0.58 | 0.48 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.36 | 0.26
stomach lumen | 0.62 | 0.3 | 0.52 | 0.45 | 0.14 | 0.58 | 0.48 | 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.34 | 0.24
big organs
muscle | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09
fat | - | - | - | - |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -
brain total | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
bone | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 0.65 | 0.96 | 0.64 | 0.95 | 0.67 | 0.77 | 0.33 | 0.3 | 0.38
skull | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.25
liver | 0.51 | 0.41 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.59 | 0.51 | 0.38 | 0.47 | 0.24 | 0.31 | 0.26

## CT-Abdomen-120kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the abdomen MDCT scan for all organs for 120keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.49 | 0.63 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.34 | 0.34
pancreas | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.3
esophagus | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1
ovary/testis | 0.54 | 0.06 | 0.68 | 0.05 | - | 0.53 | 0.06 | 0.35 | 0.14 | 0.28 | 0.02 | 0.23
ureter urethra | 0.5 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | - | 0.12 | 0.23 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 0.22 | 0
Small intestine lumen | - | - | - | - | 0.52 | 0.61 | 0.43 | 0.44 | 0.4 | 0.14 | 0.4 | -
ear total | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -
spinal cord | 1.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | - | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.7
eyes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
large intestine lumen | 0.56 | 0.61 | 0.38 | 0.65 | 0.5 | 0.59 | 0.57 | 0.4 | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.33
median organs
lung | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09
heart | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.18
kidney | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.3
spleen | 0.45 | 0.47 | 0.86 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 0.27
thymus | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.03
artery | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.09
cartilage | 0.32 | 2.71 | 0.51 | 2.68 | 0.04 | 0.15 | 0.36 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.27
bladder | 0.57 | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.57 | 0.49 | 0.28 | 0.42 | 0.17 | 0.31 | 0.21
large intestine | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | - | 0.57 | 0.51 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.32
marrow red | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | - | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04
Small intestine lumen | 0.6 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | - | 0.63 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.33
stomach | 0.5 | 0.62 | 0.54 | 0.5 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.31
stomach lumen | 0.49 | 0.55 | 0.5 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.31
big organs
muscle | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.1
fat | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | -
brain total | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
bone | 0.74 | 0.57 | 0.68 | 0.52 | 0.73 | 0.56 | 0.5 | 0.01 | 0.42 | 0.24 | 0.3 | 0.29
skull | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18
liver | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.29
aCV (coefficient of variation) = standard deviation 100%/mean.

## CT-Abdomen-100kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the abdomen MDCT scan for all organs for 100keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.46 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.32
pancreas | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27
esophagus | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.46 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09
ovary/testis | 0.51 | 0.05 | 0.66 | 0.05 | - | 0.5 | 0.01 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.2
ureter urethra | 0.48 | 0.3 | 0.39 | 0.31 | - | 0.12 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 0.08 | 0.2 | 0
Small intestine lumen | - | - | - | - | 0.49 | 0.6 | 0.23 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | -
ear total | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -
spinal cord | 1.08 | 0.15 | 1.26 | 0.16 | - | 0.14 | 0.33 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.64
eyes | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
large intestine lumen | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.48 | 0.58 | 0.06 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0
median organs
lung | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.54 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08
heart | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.66 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.17
kidney | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.28
spleen | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 0.29 | 0.22 | 0.24
thymus | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
artery | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.08
cartilage | 0.31 | 2.77 | 0.49 | 2.72 | 0.03 | 0.15 | 0.65 | 0.2 | 1.13 | 0.01 | 0.08 | 0.25
bladder | 0.54 | 0.43 | 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0.41 | 0.16 | 0.3 | 0.19
large intestine | 0.55 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | - | 0.55 | 0.69 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.3
marrow red | 0.13 | 0.75 | 0.13 | 0.7 | - | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04
small intestine | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | - | 0.61 | 0.28 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.31
stomach | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.28
stomach lumen | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.3 | 0.29
big organs
muscle | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.09
fat | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | -
brain total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
bone | 0.74 | 0.56 | 0.67 | 0.51 | 0.71 | 0.56 | 0.95 | 0.52 | 0.81 | 0.42 | 0.26 | 0.28
skull | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.17
liver | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.2 | 0.27
aCV (coefficient of variation) = standard deviation 100%/mean.

## CT-Head-120kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the head MDCT scan for all organs for 120keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.05
pancreas | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.05
esophagus | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | 0.062 | 0.023 | 0.007 | 0.031 | 0.005 | 0.005 | 0.21
ovary/testis | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
ureter urethra | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | -
small int. lumen | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -
spinal cord | 0.094 | 0.008 | 0.127 | 0.022 | 0.001 | 0.03 | 0.028 | 0.039 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.57
eyes | 0.227 | 0.261 | 0.228 | 0.266 | 0.24 | 0.267 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.244 | 0.282 | 0
large int. lumen | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01
median organs
lung | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0
Heart | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.16
kidney | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.02
spleen | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.11
thymus | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.31
artery | 0.239 | 0.227 | 0.234 | 0.221 | - | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.03 | 0.012 | 0.13
cartilage | 0.072 | 0.081 | 0.008 | 0.062 | 0.015 | 0.129 | 0.066 | 0.027 | 0.057 | 0.068 | 0.033 | 0.19
bladder | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
large int. | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01
marrow red | 0.075 | 0.051 | 0.076 | 0.04 | - | 0.001 | 0.106 | 0.014 | 0.053 | 0.059 | 0.019 | 0.04
small int. | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01
stomach | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.12
stomach lumen | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.1
big organs
muscle | 0.075 | 0.025 | 0.006 | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.01 | 0.008 | 0.06
fat | - | - | - | - | - | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.026 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.01 | -
bone | 0.322 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.048 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.015 | 0.24
liver | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.13
skull | 1.084 | 1.028 | 1.069 | 1.035 | 0.765 | 0.899 | 0.871 | 0.151 | 0 | 0.273 | 0.263 | 0.13
tongue | - | - | - | - | - | 0.129 | 0.131 | 0.215 | 0.244 | 0.247 | 0.28 | -
ear cartilage | - | - | - | - | - | 0.369 | 0.332 | 0.085 | 0.098 | 0.144 | 0.07 | -
ear skin | - | - | - | - | - | 0.328 | 0.289 | 0.225 | 0.262 | 0.247 | 0.281 | -
brain total | 0.258 | 0.24 | 0.257 | 0.234 | 0.259 | 0.29 | 0.256 | 0.204 | 0.241 | 0.284 | 0.257 | 0.22
aCV (coefficient of variation) = standard deviation 100%/mean.

## CT-Head-100kVp
Absorbed doses normalized to CTDIvol and 100 mAs (mGy/100 mAs/mGy) from the head MDCT scan for all organs for 100keV.
Absorbed Dose/CTDIvol/100mAs
Organ | Phantom-01 | Phantom-02 | Phantom-03 | Phantom-04 | Phantom-05 | Phantom-07 | Phantom-08 | Phantom-09 | Phantom-10 | Phantom-11 | Phantom-12 | Phantom-13
Type of phantom
small organs
gallbladder | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
pancreas | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
esophagus | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | - | 0.055 | 0.02 | 0.006 | 0.028 | 0.004 | 0.005 | 0.004
ovary/testis | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
ureter urethra | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -
small int. lumen | - | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | -
spinal cord | 0.085 | 0.007 | 0.119 | 0.019 | - | 0.027 | 0.025 | 0.036 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.134
eyes | 0.209 | 0.242 | 0.21 | 0.248 | 0.223 | 0.249 | 0.223 | 0.202 | 0.213 | 0.233 | 0.286 | 0.297
large int. lumen | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
median organs
lung | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003
Heart | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003
kidney | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
spleen | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
thymus | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004
artery | 0.217 | 0.2 | 0.001 | 0.195 | - | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.028 | 0.012 | 0.019
cartilage | 0.068 | 0.08 | 0.007 | 0.06 | 0.013 | 0.122 | 0.063 | 0.026 | 0.067 | 0.064 | 0.033 | 0.007
bladder | 0.133 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
large int. | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
marrow red | 0.069 | 0.05 | 0.07 | 0.039 | - | 0.001 | 0.096 | 0.013 | 0.048 | 0.055 | 0.019 | 0.03
small int. | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
stomach | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
stomach lumen | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
big organs
muscle | 0.025 | 0.024 | 0.02 | 0.021 | 0.029 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009
fat | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | -
skin | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.01 | -
bone | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.045 | 0.055 | 0.05 | 0.029 | 0.041 | 0.051 | 0.015 | 0.17
liver | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
skull | 1.074 | 1.003 | 1.06 | 1.011 | 0.755 | 0.897 | 0.876 | 0.177 | 0.836 | 0.842 | 0.296 | 1.264
tongue | - | - | - | - | - | 0.116 | 0.117 | 0.695 | 0.088 | 0.13 | 0.925 | -
ear cartilage | - | - | - | - | - | 0.363 | 0.328 | 0.21 | 0.308 | 0.317 | 0.281 | -
ear skin | - | - | - | - | - | 0.319 | 0.281 | 0.183 | 0.264 | 0.263 | 0.234 | -
brain total | 0.235 | 0.212 | 0.234 | 0.207 | 0.236 | 0.274 | 0.238 | 0.189 | 0.223 | 0.182 | 0.262 | 0.274
aCV (coefficient of variation) = standard deviation 100%/mean.